РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» февраля 2015 г.  № 95

г. Трубчевск

Об утверждении Положения об обеспечении

содержания зданий и сооружений образовательных

организаций Трубчевского муниципального района,

обустройства прилегающих к ним территорий

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», в целях регулирования порядка обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений образовательных организаций Трубчевского муниципального района, обустройства прилегающих к ним территорий.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Трубчевского муниципального района, отдела образования администрации Трубчевского района, образовательных организаций Трубчевского муниципального района, в Информационном бюллетене Трубчевского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Трубчевского муниципального района С.Н. Тубол.

Глава администрации

Трубчевского муниципального района                                                            И.И. Обыдённов

Утверждено

постановлением администрации

Трубчевского муниципального района

от «10» февраля 2015 года № 95

Положение

об обеспечении содержания зданий и сооружений образовательных организаций Трубчевского муниципального района, обустройства прилегающих к ним территорий

I. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений образовательных организаций Трубчевского муниципального района, обустройства прилегающих к ним территорий (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий.

1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных организаций Трубчевского муниципального района, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется в соответствии с:

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

II. Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1. Имущество образовательной организации, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является собственностью Трубчевского муниципального района.

2.2. При осуществлении оперативного управления образовательная организация обязана:

2.2.1. Использовать закрепленное за ней на праве оперативного управления имущество строго по целевому назначению.

2.2.2. Не допускать ухудшения технического состояния зданий и сооружений, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

2.2.3. Осуществлять текущий и капитальный ремонт закрепленных зданий и сооружений.

2.3. Запрещается эксплуатировать здания, находящиеся в ветхом или аварийном состоянии. Для определения возможности безопасной эксплуатации этих зданий и зданий, находящихся в длительной эксплуатации, необходимо иметь техническое заключение (экспертизу) специализированной организации.

2.4. За содержание зданий и сооружений функционального назначения в образовательной организации должно быть назначено ответственное лицо.

Ответственный за эксплуатацию здания обязан:

- обеспечить техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль по состоянию здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д.;

-  весенний и осенний осмотры зданий, подготовку к сезонной эксплуатации.

В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента и т.п.) и оборудования ответственный за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательной организации, руководитель – начальнику отдела образования администрации Трубчевского муниципального района.

2.5. Готовность образовательной организации к новому учебному году определяется после проверки специальной комиссией по приемке его готовности к началу учебного года. 	По итогам приемки образовательного учреждения составляется акт готовности образовательной организации.

2.6. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителя образовательной организации.

III.  Требования к обустройству прилежащей территории

3.1. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории:

- территория образовательной организации должна быть ограждена по всему периметру и озеленена в соответствии с требованиями СанПиН;

- территория образовательных организаций должна быть без ям и выбоин, ровной и чистой. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие. Зимой территория и кровля зданий должны быть очищенными от снега и льда.

- территория образовательных организаций должна своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы. Горючие отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

3.2. При благоустройстве территорий образовательных организаций разрешается использовать разнообразные формы садово-паркового дизайна, этнокультурные уголки, каменистые садики, декоративно-художественные ландшафтные элементы и другие.

IV. Бюджетные ассигнования

4.1. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений, территории образовательных организаций, оснащения и оборудования помещений  производится на основе финансово-хозяйственного плана на очередной финансовый год и на плановый период.